北京中医医院顺义医院关于地下暖气管线维修改造项目招标公告

1、采购人名称：北京中医医院顺义医院

2、采购项目名称：南北院区更换地下暖气管线

3、改造维修内容：

（1）南院区：暖气管线    材质：铸铁    直径：650mm

数量：60米

蝶阀：直径：50mm 2个   直径：65mm 2个

- 北院区：暖气管线  材质：热熔

- 直径：1寸 201米       6分 335米

- 蝶阀：直径：50mm 16个

- 节门：直径：25mm 80个（热熔）

- 节门：直径：20mm 81个（热熔）

- 4、投标公司资格条件

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照；

- （2）  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

- （4）公司安全生产许可证；

- （4）建筑装修工程专业承包叁级以上；

- （5）公司具有地下空间作业许可证；

- （6）施工或监管人员须持有个人有限空间作业证；

- （7）在经营活动中没有重大违法记录；

- （8）本项目不接受联合体投标。

- 5、维修改造预算资金：人民币￥110000元

- 6、施工时间：20天

- 7、保修时间：3年

- 8、投标截止时间：2018年8月18日

- 9、招标方式：院内竞争性谈判

- 10、投标主管部门：北京中医医院顺义医院总务处

- 11、地点：顺义区站前东街5号

- 12、咨询电话：89413362   13911576316茹先生