北京中医医院顺义医院医疗设备院内招标公告

2018年第6批

一、采购需求：

为满足临床科室需求，北京中医医院顺义医院拟对以下设备进行院内招标采购：

| 序号 | 采购项目 | 预算单价 （万元） | 是否要求进口产品 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 6 | 否 |  |
| 2 | 睡眠检测系统 | 9 | 否 |  |
| 3 | 牙片机 | 4 | 否 |  |
| 4 | 呼末二氧化碳检测仪 | 5.5 | 否 |  |
| 5 | 低温射频等离子设备 | 10 | 否 |  |

注：以上设备具体需求由医院实际使用需求为准。

二、投标人资格要求：

1、在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照及医疗设备经营许可证。

2、若投标人不是制造商，须同时提供制造商或代理商出具对所投产品的合法资质及授权。

3、投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4、投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

5、投标人需具有良好的商业信誉。

6、法律、法规规定的其他条件。

三、招标公告公示时间

2018年9月13日-2018年9月25日

四、投标人报名时间、地点及方式

2018年9月17日-2018年9月25日（9:00-11:00   14:00-16:00）

北京中医医院顺义医院医工处  汪老师 89413333-7711

医院采用现场报名方式，投标人报名时需提供生产厂商资质、代理商资质、产品授权、产品资质、产品彩页、北京三甲医院近三年业绩（中标通知书，设备购置合同或发票复印件）等相关证明文件，必须加盖单位公章，逾期不予受理。

五、说明

1、报名时不递交投标文件。评标时自持投标文件到现场。

2、对于投标文件的算数错误将按一下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价：若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

3、在设备配置、参数及售后服务上如有虚假描述、虚假承诺、提供虚假证明材料的，投标人承担因此造成的一切责任及后果。包括但不限于，取消中标资格，赔偿所有经济损失，纳入黑名单，三年内不得参与我院医疗设备项目投标。

4、投标人须按要求准备好相关资料，不符合要求的投标人我院有权拒绝其投标。我院院内招标采取现场一次报价方式。